- C0402报警事件类型

  - 传感器报警：比如烟雾传感器，报警事件发生后，打开所有通道，并触发报警器

  - 联动报警：报警事件发生后，打开所有通道，并触发报警器

  - 开门超时报警：有效时间内门未关闭

  - 非法读卡报警：

  - 胁迫码报警：

  - 非法闯入报警：在门继电器未被打开的情况下，门磁被打开

  - 其他报警类型待定

- 上传未上传的记录：

  - 当设备在线后，主动将设备不在线时的记录上传

  - 增加一个按时间段采集记录的功能

- 互锁功能：

任何情况下，最多只有一个门被打开

- 防尾随，反潜回：

暂时不做